Таблица 17.1. Стоимость реализации реконструкции зданий тепловых пунктов и модернизации оборудования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование объекта** | **Описание мероприятий** | **Срок реализ.****(год)** | **Стоим.****реализт.руб.** |
| 1 | Здание теплопункта №4 | Реконструкция здания, со сносом старого  | 2023 | 1000 |
| 2 | Нежилое помещение (подвал помещение №7, 1 этаж помещ №9) в здании **теплопункта №23** ул.Воинов Интернационалистов,3/1) | Модернизация системы подогрева ГВС – монтаж двух теплообменников и насосов ГВС | 1 этап - 20322 этап - 2047 | 40003600 |
| 3 | Нежилое помещение №1 (подвал, 1 этаж) находящееся в теплопункте 27 |  Модернизация системы подогрева ГВС – монтаж теплообменника и насоса ГВС | 1 этап - 20402 этап - 2042 | 40003600 |
| 4 | Здание теплопункта №28 (нежилые помещения №№2,15,16,20) | Модернизация системы подогрева ГВС – монтаж теплообменника и насоса ГВС  | 1 этап - 20392 этап - 2043 | 40003600 |
| 5 | Здание теплопункта №31 | Утепление и ремонт фасада, модернизация системы подогрева ГВС (Минимаьный утеплитель, обшиваем сайдингом,) | 1 этап 20352 этап - 2046 | 40003600 |
| 6 | Здание теплопункта №31А | Модернизация системы подогрева ГВС – монтаж теплообменника и насоса ГВС  | 2041 | 7600 |
| 7 | Нежилое помещение №1 в здании теплопункта №35 | Модернизация системы подогрева ГВС – монтаж теплообменника и насоса ГВС | 1 этап - 20382 этап - 2044 | 40003600 |
| 8 | Нежилое помещение в здании теплопункта №36 (помещение №1) | Модернизация системы подогрева ГВС – монтаж теплообменника и насоса ГВС | 1 этап - 20362 этап - 2045 | 40003600 |
| 9 | Здание теплопункта №43 | Реконструкция здания. (окна, отделка, двери, ворота, модернизация системы подогрева ГВС – монтаж теплообменника и насоса ГВС)  | 1 этап - 20232 этап - 2043 | 40003600 |
| 10 | Нежилое помещение № 1 в теплопункте №44 (ул.Металлургов,17/3) | Модернизация системы подогрева ГВС – монтаж теплообменника и насоса ГВС  | 1 этап - 20382 этап - 2044 | 40003600 |
| 11 | Здание теплопункта №62 | Модернизация системы подогрева ГВС – монтаж двух теплообменников и двух насосов ГВС  | 1 этап - 20302 этап - 2045 | 40003600 |
| 12 | Здание теплопункта «Протон» | Реконструкция здания. (замена типа кровельного утеплителя и наплавляемых материалов уменьшение площади - частичный снос, модернизация системы подогрева теплоносителя – монтаж двух теплообменников и насосов. Установка РИЭС. | 1 этап - 20242 этап - 2039 | 47005200 |
| 13 | Здание теплопункта «Рапс» | Модернизация системы подогрева теплоносителя и ГВС – монтаж двух теплообменников ГВС и одного на отопление, двух насосов ГВС. Установка РИЭС.  | 2037 | 6700 |
| 14 | Здание теплопункта «Элеватор» | Модернизация системы подогрева теплоносителя – монтаж двух теплообменников и насосов. Установка РИЭС.  | 1 этап - 20362 этап - 2046 | 29002400 |
| 15 | Здание теплопункта № 32  | Модернизация системы подогрева ГВС – монтаж теплообменника и насоса ГВС  | 1 этап - 20402 этап - 2042 | 40003600 |

Примечание - использованные по тексту аббревиатуры расшифровываются следующим образом:

ГВС – горячее водоснабжение, ХВП – химическая водоподготовка, АСУТП – автоматизированная система управления технологическими процессами, РИЭС – резервный источник электроснабжения, ПЧ – преобразователь частоты электрического тока.