ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

«13» апреля  2023 г.

Администрация города Заринска Алтайского края

(организатор проведения публичных слушаний (общественных обсуждений)

по результатам проведения публичных слушаний по  теме: «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск на период 2015-2029 годы»

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях  9.

На основании протокола публичных слушаний

от «11» апреля 2023 г.

| Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний (общественных обсуждений) |  |
| --- | --- |
| Участник публичных слушаний (общественных обсуждений), внесший предложение и (или) замечание | Содержание предложений и (или) замечаний |
| председатель комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Фисенко Александр Александрович | Включить в схему теплоснабжения следующую информацию (в виде глав или разделов): - о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения и затрат на их реализацию в долгосрочной перспективе; - о сценариях развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем; - о разработанных теплоснабжающими организациями программах и графиках проведения (не реже одного раза в шесть месяцев) противоаварийных тренировок в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям. |

Рассмотрев предложения и замечания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Заринск на период 2015-2029 годы,

РЕШИЛИ:

Рекомендовать главе города Заринска Алтайского края утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования город Заринск на период 2015-2029 годы с учетом поступивших предложений от ООО «Жилищно-коммунальное управление», АО «Алтай-Кокс», ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» «филиал Заринский.

Председатель публичных слушаний	                                                      В.Н. Нагорных

Секретарь публичных слушаний	                                                                  Е.В. Черникова